SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP)

FLUXO DE POTÊNCIA

Fluxo de Potência = Fluxo de Carga

Métodos para solução do fluxo de potência:

Método de Gaus-Seidel – embora didático, apresenta desvantagens:

- nem sempre converge

- não presta a sistemas com mais do que algumas dezenas de barras

Método de Newton-Raphson

Método Descacoplado Rápido – uma simplificação do Newton-Raphson

De um modo geral, o problema do curto-circuito nada mais é do que um problema de fluxo de potência onde uma das barras é submetida a tensão zero ou quase zero em condição de curto-circuito.

Curto Simétrico – Curtos Trifásicos e Trifásico-Terra

Curto Assimétrico – Curto Fase-Terra, Fase-Fase ou Fase-Fase-Terra

Método das Componentes Simétricas

Linhas de Transmissão:

- Curta – menor que 80 km

- Média – entre 80 e 240 km

- Longa – maior que 240 km

Estudo de Estabilidade

- angular

- de frequência

- de tensão