## pu
CARACTERÍSTICA |  |  | SIMB. | UNID. | VALOR
01. | Características Atual do Sistema
| ● | Potência monofásica | S1Φ | kVA | 500000
| ● | Tensão de Fase (linha-neutro) | ULN | kV
10.3923
| ● | Tensão de Linha (linha-linha) | ULL | kV | 0
18
| ● | Corrente | I | A
| ● | Impedância | Z | Ω
01. | Características Base
| ● | Potência monofásica (base) | S1Φ (base) | kVA | 100000
0
| ● | Potência trifásica (base) | S3Φ (base) | kVA | 300000
| ● | Tensão de Fase (base) | ULN (base) | kV
11.547
| ● | Tensão de Linha (base) | ULL (base) | kV | 20
0
| ● | Corrente (base) | I(base) | A | 8660.254
8660.254
0
| ● | Impedância (base) | Z(base) | Ω | 1.3333
1.3333
1.3333
02. | Sistema Por Unidade (pu)
| ● | Impedância por unidade | Z(pu) |  | 0
0.25
| ● | Tensão de Fase por unidade | ULN (pu) |  | 0.9
| ● | Tensão de Linha por unidade | ULL (pu) |  | 0.9
03. | Mudança de Base
| ● | Impedância por unidade (base nova) | Z(pu) |  | 0.0405
NOTAS IMPORTANTES:
01. | No sistema Por Unidade kW = kVA.
02.

## polar_retangular
CARACTERÍSTICAS |  |  | SIMB. | UNID. | VALOR | Retangular - Polar | Polar - Retangular | Exponencial
01. | Fasor
| ● | r |  |  | 1
1.0507
| ● | θ |  | º | 0
|  |  |  | º | 2.7004
02. | Retangular
| ● | x |  |  | 1
1.0495
| ● | y |  |  | 0
0.0495
𝑧=𝑥+𝑗∙𝑦
𝑧=𝑟∠𝜃
𝑟=√((𝑥^2+𝑦^2 ) )
𝜃=𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑔(𝑦/𝑥)
𝑥=𝑟∙cos⁡𝜃
y
y=𝑟∙sin⁡𝜃
𝑧=𝑟∙𝑒^𝑗𝜃